## Sheet1
Functional Location | [5 empty] | WC |  |  |  | Valid From |  |  | 01/08/26
Description |  |  |  | WATSON COGENERATION COMPANY
| WC | [6 empty] | WC | [5 empty] | WATSON COGENERATION COMPANY
|  | WC-P | [6 empty] | WC-P | [5 empty] | WATSON COGENERATION COMPANY - CARSON
|  |  | WC-P-10 | [6 empty] | WC-P-10 | [5 empty] | AREA TEAM 10
[5 empty] | WC-P-10-9000 | [5 empty] | WC-P-10-9000 | [5 empty] | COGEN MISC
[7 empty] | WC-P-10-9000-04 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-04 | [5 empty] | TANKS/VAULTS
[7 empty] | WC-P-10-9000-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9000-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9000-13 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-13 | [5 empty] | BLOWERS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9000-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9000-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9000-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9000-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9000-43 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-43 | [5 empty] | CHECK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9000-70 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-70 | [5 empty] | MOBILE EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9000-92 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-92 | [5 empty] | TOOLS AND LIFT EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9000-93 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-93 | [5 empty] | SAFETY
[7 empty] | WC-P-10-9000-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9000-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[7 empty] | WC-P-10-9000-99 |  |  |  |  | WC-P-10-9000-99 | [5 empty] | ORPHANED EQUIPMENT
[5 empty] | WC-P-10-9005 | [5 empty] | WC-P-10-9005 | [5 empty] | COGEN BUILDINGS
[7 empty] | WC-P-10-9005-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9005-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9005-13 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-13 | [5 empty] | BLOWERS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9005-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9005-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9005-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9005-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9005-90 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-90 | [5 empty] | BUILDINGS
[7 empty] | WC-P-10-9005-91 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-91 | [5 empty] | HVAC
[7 empty] | WC-P-10-9005-92 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-92 | [5 empty] | TOOLS AND LIFT EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9005-93 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-93 | [5 empty] | SAFETY
[7 empty] | WC-P-10-9005-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9005-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9005-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9010 | [5 empty] | WC-P-10-9010 | [5 empty] | COGEN STG UNIT 1/COMMON
[7 empty] | WC-P-10-9010-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9010-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9010-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9010-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9010-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9010-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9010-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9010-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9010-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9010-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9010-22 |  |  |  |  | WC-P-10-9010-22 | [5 empty] | ELECTRICAL - SUBSTATIONS
[7 empty] | WC-P-10-9010-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9010-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9010-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9010-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9010-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9010-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9010-90 |  |  |  |  | WC-P-10-9010-90 | [5 empty] | BUILDINGS
[7 empty] | WC-P-10-9010-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9010-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9010-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9010-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9015 | [5 empty] | WC-P-10-9015 | [5 empty] | COGEN STG UNIT 2
[7 empty] | WC-P-10-9015-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9015-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9015-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9015-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9015-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9015-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9015-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9015-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9015-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9015-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9015-22 |  |  |  |  | WC-P-10-9015-22 | [5 empty] | ELECTRICAL - SUBSTATIONS
[7 empty] | WC-P-10-9015-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9015-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9015-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9015-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9015-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9015-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9015-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9015-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9015-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9015-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9020 | [5 empty] | WC-P-10-9020 | [5 empty] | COGEN NGC 1/COMMON
[7 empty] | WC-P-10-9020-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9020-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9020-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9020-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9020-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9020-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9020-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9020-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9020-11 |  |  |  |  | WC-P-10-9020-11 | [5 empty] | COMPRESSORS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9020-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9020-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9020-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9020-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9020-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9020-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9020-43 |  |  |  |  | WC-P-10-9020-43 | [5 empty] | CHECK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9020-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9020-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9020-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9020-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9025 | [5 empty] | WC-P-10-9025 | [5 empty] | COGEN NGC 2
[7 empty] | WC-P-10-9025-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9025-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9025-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9025-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9025-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9025-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9025-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9025-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9025-11 |  |  |  |  | WC-P-10-9025-11 | [5 empty] | COMPRESSORS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9025-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9025-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9025-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9025-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9025-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9025-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9025-43 |  |  |  |  | WC-P-10-9025-43 | [5 empty] | CHECK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9025-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9025-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9025-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9025-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9030 | [5 empty] | WC-P-10-9030 | [5 empty] | COGEN RGC 1/COMMON
[7 empty] | WC-P-10-9030-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9030-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9030-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9030-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9030-04 |  |  |  |  | WC-P-10-9030-04 | [5 empty] | TANKS/VAULTS
[7 empty] | WC-P-10-9030-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9030-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9030-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9030-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9030-11 |  |  |  |  | WC-P-10-9030-11 | [5 empty] | COMPRESSORS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9030-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9030-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9030-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9030-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9030-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9030-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9030-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9030-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9030-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9030-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9035 | [5 empty] | WC-P-10-9035 | [5 empty] | COGEN RGC 2
[7 empty] | WC-P-10-9035-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9035-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9035-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9035-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9035-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9035-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9035-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9035-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9035-11 |  |  |  |  | WC-P-10-9035-11 | [5 empty] | COMPRESSORS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9035-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9035-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9035-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9035-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9035-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9035-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9035-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9035-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9035-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9035-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9040 | [5 empty] | WC-P-10-9040 | [5 empty] | COGEN COOLING WATER SYSTEM
[7 empty] | WC-P-10-9040-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9040-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9040-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9040-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9040-03 |  |  |  |  | WC-P-10-9040-03 | [5 empty] | COOLING TOWERS
[7 empty] | WC-P-10-9040-04 |  |  |  |  | WC-P-10-9040-04 | [5 empty] | TANKS/VAULTS
[7 empty] | WC-P-10-9040-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9040-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9040-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9040-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9040-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9040-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9040-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9040-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9040-92 |  |  |  |  | WC-P-10-9040-92 | [5 empty] | TOOLS AND LIFT EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9040-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9040-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9040-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9040-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9045 | [5 empty] | WC-P-10-9045 | [5 empty] | COGEN WATER TREATING
[7 empty] | WC-P-10-9045-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9045-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9045-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9045-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9045-04 |  |  |  |  | WC-P-10-9045-04 | [5 empty] | TANKS/VAULTS
[7 empty] | WC-P-10-9045-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9045-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9045-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9045-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9045-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9045-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9045-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9045-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9045-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9045-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9045-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9045-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9045-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9045-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9045-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9045-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9046 | [5 empty] | WC-P-10-9046 | [5 empty] | COGEN HOT LIME SOFTENER
[7 empty] | WC-P-10-9046-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9046-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9046-04 |  |  |  |  | WC-P-10-9046-04 | [5 empty] | TANKS/VAULTS
[7 empty] | WC-P-10-9046-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9046-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9046-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9046-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9046-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9046-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9046-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9046-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9046-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9046-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9046-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9046-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9046-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9046-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9047 | [5 empty] | WC-P-10-9047 | [5 empty] | COGEN ZEOLITES
[7 empty] | WC-P-10-9047-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9047-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9047-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9047-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9047-04 |  |  |  |  | WC-P-10-9047-04 | [5 empty] | TANKS/VAULTS
[7 empty] | WC-P-10-9047-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9047-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9047-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9047-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9047-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9047-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9047-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9047-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9047-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9047-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9047-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9047-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9050 | [5 empty] | WC-P-10-9050 | [5 empty] | COGEN DA/BFW/COND COLLECTION
[7 empty] | WC-P-10-9050-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9050-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9050-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9050-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9050-04 |  |  |  |  | WC-P-10-9050-04 | [5 empty] | TANKS/VAULTS
[7 empty] | WC-P-10-9050-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9050-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9050-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9050-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9050-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9050-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9050-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9050-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9050-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9050-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9050-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9050-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9050-43 |  |  |  |  | WC-P-10-9050-43 | [5 empty] | CHECK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9050-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9050-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9050-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9050-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9055 | [5 empty] | WC-P-10-9055 | [5 empty] | COGEN BLOW DOWN SYS
[7 empty] | WC-P-10-9055-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9055-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9055-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9055-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9055-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9055-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9055-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9055-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9055-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9055-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9055-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9055-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9055-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9055-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9055-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9055-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9055-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9055-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9060 | [5 empty] | WC-P-10-9060 | [5 empty] | COGEN AIR SYSTEM
[7 empty] | WC-P-10-9060-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9060-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9060-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9060-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9060-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9060-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9060-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9060-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9060-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9060-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9060-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9060-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9060-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9060-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9060-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9060-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9065 | [5 empty] | WC-P-10-9065 | [5 empty] | COGEN HYDROGEN SYSTEM
[7 empty] | WC-P-10-9065-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9065-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9065-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9065-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9065-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9065-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9065-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9065-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9065-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9065-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9065-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9065-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9070 | [5 empty] | WC-P-10-9070 | [5 empty] | COGEN AMMONIA SYSTEM
[7 empty] | WC-P-10-9070-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9070-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9070-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9070-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9070-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9070-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9070-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9070-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9070-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9070-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9070-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9070-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9070-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9070-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9070-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9070-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9075 | [5 empty] | WC-P-10-9075 | [5 empty] | COGEN HYDROCARBON COLLECTION
[7 empty] | WC-P-10-9075-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9075-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9075-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9075-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9075-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9075-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9075-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9075-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9075-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9075-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9075-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9075-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9075-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9075-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9075-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9075-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9075-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9075-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9080 | [5 empty] | WC-P-10-9080 | [5 empty] | COGEN 230 KV
[7 empty] | WC-P-10-9080-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9080-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9080-04 |  |  |  |  | WC-P-10-9080-04 | [5 empty] | TANKS/VAULTS
[7 empty] | WC-P-10-9080-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9080-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9080-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9080-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9080-22 |  |  |  |  | WC-P-10-9080-22 | [5 empty] | ELECTRICAL - SUBSTATIONS
[7 empty] | WC-P-10-9080-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9080-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9080-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9080-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9080-70 |  |  |  |  | WC-P-10-9080-70 | [5 empty] | MOBILE EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9080-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9080-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9080-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9080-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9085 | [5 empty] | WC-P-10-9085 | [5 empty] | COGEN 69 KV
[7 empty] | WC-P-10-9085-13 |  |  |  |  | WC-P-10-9085-13 | [5 empty] | BLOWERS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9085-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9085-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9085-22 |  |  |  |  | WC-P-10-9085-22 | [5 empty] | ELECTRICAL - SUBSTATIONS
[7 empty] | WC-P-10-9085-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9085-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9085-70 |  |  |  |  | WC-P-10-9085-70 | [5 empty] | MOBILE EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9085-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9085-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9085-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9085-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9090 | [5 empty] | WC-P-10-9090 | [5 empty] | COGEN SUB 59/RCB 6
[7 empty] | WC-P-10-9090-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9090-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9090-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9090-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9090-22 |  |  |  |  | WC-P-10-9090-22 | [5 empty] | ELECTRICAL - SUBSTATIONS
[7 empty] | WC-P-10-9090-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9090-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9090-90 |  |  |  |  | WC-P-10-9090-90 | [5 empty] | BUILDINGS
[7 empty] | WC-P-10-9090-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9090-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9090-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9090-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9095 | [5 empty] | WC-P-10-9095 | [5 empty] | COGEN TDC
[7 empty] | WC-P-10-9095-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9095-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9095-31 |  |  |  |  | WC-P-10-9095-31 | [5 empty] | DCS AND PLC SYSTEMS
[7 empty] | WC-P-10-9095-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9095-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9095-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9095-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9095-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9095-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9100 | [5 empty] | WC-P-10-9100 | [5 empty] | COGEN GTG1/HRSG1
[7 empty] | WC-P-10-9100-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9100-01 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-01 | [5 empty] | FIRED EQUIPMENT AND STACKS
[7 empty] | WC-P-10-9100-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9100-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9100-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9100-13 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-13 | [5 empty] | BLOWERS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9100-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9100-22 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-22 | [5 empty] | ELECTRICAL - SUBSTATIONS
[7 empty] | WC-P-10-9100-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9100-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9100-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9100-43 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-43 | [5 empty] | CHECK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9100-91 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-91 | [5 empty] | HVAC
[7 empty] | WC-P-10-9100-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9100-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9100-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9200 | [5 empty] | WC-P-10-9200 | [5 empty] | COGEN GTG2/HRSG2
[7 empty] | WC-P-10-9200-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9200-01 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-01 | [5 empty] | FIRED EQUIPMENT AND STACKS
[7 empty] | WC-P-10-9200-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9200-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9200-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9200-13 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-13 | [5 empty] | BLOWERS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9200-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9200-22 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-22 | [5 empty] | ELECTRICAL - SUBSTATIONS
[7 empty] | WC-P-10-9200-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9200-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9200-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9200-43 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-43 | [5 empty] | CHECK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9200-91 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-91 | [5 empty] | HVAC
[7 empty] | WC-P-10-9200-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9200-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9200-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9300 | [5 empty] | WC-P-10-9300 | [5 empty] | COGEN GTG3/HRSG3
[7 empty] | WC-P-10-9300-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9300-01 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-01 | [5 empty] | FIRED EQUIPMENT AND STACKS
[7 empty] | WC-P-10-9300-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9300-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9300-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9300-13 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-13 | [5 empty] | BLOWERS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9300-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9300-22 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-22 | [5 empty] | ELECTRICAL - SUBSTATIONS
[7 empty] | WC-P-10-9300-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9300-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9300-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9300-43 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-43 | [5 empty] | CHECK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9300-91 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-91 | [5 empty] | HVAC
[7 empty] | WC-P-10-9300-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9300-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9300-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9400 | [5 empty] | WC-P-10-9400 | [5 empty] | COGEN GTG4/HRSG4
[7 empty] | WC-P-10-9400-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9400-01 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-01 | [5 empty] | FIRED EQUIPMENT AND STACKS
[7 empty] | WC-P-10-9400-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9400-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9400-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9400-13 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-13 | [5 empty] | BLOWERS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9400-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9400-22 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-22 | [5 empty] | ELECTRICAL - SUBSTATIONS
[7 empty] | WC-P-10-9400-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9400-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9400-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9400-43 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-43 | [5 empty] | CHECK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9400-91 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-91 | [5 empty] | HVAC
[7 empty] | WC-P-10-9400-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9400-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9400-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9500 | [5 empty] | WC-P-10-9500 | [5 empty] | COGEN BUTANE/MEROX MISC
[7 empty] | WC-P-10-9500-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9500-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9500-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9500-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9500-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9500-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9500-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9500-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9510 | [5 empty] | WC-P-10-9510 | [5 empty] | COGEN BUTANE SYSTEM
[7 empty] | WC-P-10-9510-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9510-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9510-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9510-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9510-04 |  |  |  |  | WC-P-10-9510-04 | [5 empty] | TANKS/VAULTS
[7 empty] | WC-P-10-9510-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9510-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9510-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9510-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9510-11 |  |  |  |  | WC-P-10-9510-11 | [5 empty] | COMPRESSORS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9510-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9510-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9510-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9510-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9510-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9510-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9510-43 |  |  |  |  | WC-P-10-9510-43 | [5 empty] | CHECK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9510-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9510-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9510-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9510-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9530 | [5 empty] | WC-P-10-9530 | [5 empty] | COGEN MEROX 1/COMMON
[7 empty] | WC-P-10-9530-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9530-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9530-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9530-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9530-04 |  |  |  |  | WC-P-10-9530-04 | [5 empty] | TANKS/VAULTS
[7 empty] | WC-P-10-9530-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9530-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9530-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9530-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9530-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9530-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9530-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9530-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9530-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9530-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9530-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9530-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9530-43 |  |  |  |  | WC-P-10-9530-43 | [5 empty] | CHECK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9530-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9530-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9530-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9530-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9535 | [5 empty] | WC-P-10-9535 | [5 empty] | COGEN MEROX 2
[7 empty] | WC-P-10-9535-00 |  |  |  |  | WC-P-10-9535-00 | [5 empty] | VESSEL,TOWERS,DRUMS,REACTORS AND FILTERS
[7 empty] | WC-P-10-9535-02 |  |  |  |  | WC-P-10-9535-02 | [5 empty] | EXCHANGERS/FIN FANS
[7 empty] | WC-P-10-9535-04 |  |  |  |  | WC-P-10-9535-04 | [5 empty] | TANKS/VAULTS
[7 empty] | WC-P-10-9535-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9535-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9535-10 |  |  |  |  | WC-P-10-9535-10 | [5 empty] | PUMPS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9535-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9535-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[7 empty] | WC-P-10-9535-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9535-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9535-42 |  |  |  |  | WC-P-10-9535-42 | [5 empty] | BLOCK VALVES/LOCK VALVES
[7 empty] | WC-P-10-9535-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9535-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9535-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9535-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9540 | [5 empty] | WC-P-10-9540 | [5 empty] | COGEN NITROGEN SYSTEM
[7 empty] | WC-P-10-9540-06 |  |  |  |  | WC-P-10-9540-06 | [5 empty] | PRESSURE RELIEF EQUIPMENT
[7 empty] | WC-P-10-9540-11 |  |  |  |  | WC-P-10-9540-11 | [5 empty] | COMPRESSORS AND DRIVERS
[7 empty] | WC-P-10-9540-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9540-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9540-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9540-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9540-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9540-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9600 | [5 empty] | WC-P-10-9600 | [5 empty] | COGEN GTG5/IN-ACTIVE
[7 empty] | WC-P-10-9600-40 |  |  |  |  | WC-P-10-9600-40 | [5 empty] | PIPING
[7 empty] | WC-P-10-9600-95 |  |  |  |  | WC-P-10-9600-95 | [5 empty] | UNIT LIGHTING
[7 empty] | WC-P-10-9600-96 |  |  |  |  | WC-P-10-9600-96 | [5 empty] | GENERAL UNIT MAINTENANCE
[5 empty] | WC-P-10-9900 | [5 empty] | WC-P-10-9900 | [5 empty] | SUBSTATION 1P
[7 empty] | WC-P-10-9900-20 |  |  |  |  | WC-P-10-9900-20 | [5 empty] | ELECTRICAL - FIELD
[7 empty] | WC-P-10-9900-30 |  |  |  |  | WC-P-10-9900-30 | [5 empty] | INSTRUMENTATION
[5 empty] | WC-P-10-ZZZZ | [5 empty] | WC-P-10-ZZZZ | [5 empty] | SCRAPPED EQUIP & FUNCTIONAL LOCATIONS
|  |  | WC-P-15 | [6 empty] | WC-P-15 | [5 empty] | A15 NONMAINT SUPPORT
[5 empty] | WC-P-15-ENGR | [5 empty] | WC-P-15-ENGR | [5 empty] | WC CFF - ENGINEERING